服务要求

一、采购项目：吉林大学维修改造工程检测鉴定服务项目

二、项目地点：吉林大学各校区

三、服务内容：房屋结构安全性鉴定检测；房屋结构抗震性能鉴定检测；外墙饰面抗拉拔鉴定检测；钢结构鉴定检测；建筑物既有幕墙结构安全性能及节能标准鉴定检测；烟囱鉴定检测等（检测作业造成的破坏由检测单位负责恢复，检测作业需要的机具、设备等均由检测单位自行负责）。

四、检测及设计复核依据

对以上检测鉴定内容，依据国家现行的法律法规、行业标准以及相关规程等进行鉴定、评估、检测，并依据实际鉴定检测结果出具鉴定报告。具体依据内容如下：

- 《建筑变形测量规范 JGJ 8-2016》

- 《建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2004》

- 《混凝土结构试验方法标准 GB/T 50152-2012》

- 《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程 CECS 02:2005》

- 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程JGJ/T23-2011 》

- 《回弹法、超声回弹综合法检测泵送混凝土抗压强度技术规程 DB11/T 1446-2017》

- 《高强度混凝土强度检测技术规程 JGJ/T294-2013》

- 《建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010》

- 《混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145-2013 》

- 《超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000》

- 《建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2004》

- 《混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013 》

- 《混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015》

- 《混凝土中钢筋检测技术规程 JGJ/T 152-2008》

- 《钢筋保护层厚度和钢筋直径检测技术规程 DB11/T 365-2016 》

- 《建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2004》

- 《混凝土中钢筋检测技术规程 JGJ/T 152-2008 》

- 《建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2004》

- 《砌体结构设计规范 GB50003-2011 》《建筑结构荷载规范 GB 50009-2012 》

- 《混凝土结构设计规范 GB 50010- 2010(2015 年版） 》

- 《建筑抗震设计规范 GB 50011-2010(2016年版) 》

- 《钢结构设计标准 GB50017-2017》

- 《建筑抗震鉴定标准 GB50023-2009》

- 《建筑工程抗震设防分类标准 GB50223-2008》

- 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范 GB51022-2015 》

- 《冷弯薄壁型钢结构技术规范 GB 50018- 2002》

- 《建筑抗震加固技术规程 JGJ116-2009 》

- 《玻璃幕墙工程技术规范》

- 《玻璃幕墙工程质量检验标准》

- 《建筑幕墙工程检测方法标准》

- 《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》

- 《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》

- 《建筑结构检测技术标准》

- 《建筑结构荷载规范》

- 《钢结构设计标准》

- 委托单位提供的检测资料等

五、鉴定检测内容：

（一）房屋基本情况调查

对鉴定范围的建筑物进行普查，了解房屋的历史和现状的一般情况，主要包括：查阅图纸资料、调查建筑的历史情况、调查建筑的实际状况、使用条件、内外环境以及目前存在的问题等；详细调查建筑物各层荷载分布现状。与委托方协商确定检测鉴定目的、范围和内容。

（二）现场检查、检测鉴定内容：

1.结构布置、结构体系检查；

2.结构构件尺寸检测；

3.混凝土强度及碳化深度检测；

4.钢筋配置、保护层厚度检测；

5.结构整体变形测量；

6.混凝土缺陷损伤检查；

7.外墙饰面拉拔鉴定检测（全楼）；

8.玻璃幕墙密闭性、节能检查；

9.幕墙结构安全性检测鉴定；

10.烟囱检测鉴定；

（三）检测结论

根据现场调查、检查与检测分析结果，得出如下结论：

1.结构使用环境条件检查、检测结论；

2.结构状况检查检测结论。

（四）鉴定结论

根据检测结论、结构建模分析及安全性及抗震鉴定，得出如下结论：

1.建筑结构安全性鉴定与评级结论；

2.建筑结构抗震鉴定结论。

3.外墙饰面抗拉拔鉴定报告。

（五）处理建议

根据安全性及抗震鉴定结论，提出如下建议：

1.按照后期使用设计年限考虑，为满足结构安全及抗震要求，给出结构需要进行加固和耐久性处理的构件与范围；

2.分析优化加固处理方案，给出各类加固处理内容对应的方法，加固处理方法必须结合现场实际环境，具有可实施性；

3.处理对策与意见：对于符合鉴定标准要求的建筑，应说明其后续使用年限；对于不符合鉴定标准要求的建筑，提出相应的安全性减灾对策及处理方法。

六、资质要求：同时具有“建筑工程见证取样检测资质；钢结构工程检测资质；主体结构工程检测资质；建筑节能监测资质。”

七、服务要求：

出具的鉴定报告应包括以下内容

（一）被鉴定建筑概况；

（二）鉴定目的、范围和内容；

（三）检查、分析、鉴定的结果；

（四）结论与建议；

（五）附件。

八、检测工作进度计划及义务

1、将严格依据国家相应检测规范对各检测项目进行检测。

2、根据检测任务量，承包人在现场完全具备检测条件后即可进场检测，检测时间和出具安全性鉴定报告的时间以实际合同为准。

3、对发现的重大质量问题，及时向甲方通报。

4、提供检测咨询服务，若甲方需要时可指导甲方现场准备工作。

5、现场检测时，乙方应遵守甲方在文明施工的有关规定，并应安全操作，若发生安全事故，责任由乙方自负。

6、对于需要高空作业的检测鉴定项目，由检测单位负责人员、设备等。

7、对于因检测、鉴定过程造成的原有建筑、装饰等损坏的由检测单位负责回复原样。

8、对所提供图纸、技术资料及检测结果进行保密。

九、评标原则：采用综合评标方法。

十、招标入围：本次招标选定3至5家投标单位入围，入围后随机抽签分配任务。当通过资格审查和符合性评审的投标人数量不低于5家时，综合评分排名前3名的投标人中标；当通过资格审查和符合性评审的投标人数量不低于6家时，综合评分排名前4名的投标人中标；当通过资格审查和符合性评审的投标人数量不低于7家时，综合评分排名前5名的投标人中标。

十一、服务期限：自入围合同签订之日起叁年。

十二、付款方式：检测鉴定完成并出具成果之日起30日内一次性付清100%。

十三、投标报价：投标人依据招标基准价格取费表中的价格，提报一次性检测鉴定取费折扣系数，折扣系数不可上浮。（例如：投标人报价折扣为8折，填写：80%）